## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022 года                                                                                   № 114

поселок Новоберезанский

Об утверждении ведомственной  целевой  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности   в   Новоберезанском  сельском

поселении Кореновского района»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года  № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», постановлением администрации Новоберезанского  сельского поселения Кореновского района от 02 ноября 2020 года №  102 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Новоберезанском сельском поселении  Кореновского района»,  администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (прилагается).

2. Общему отделу администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района (В.И. Зленко) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                  А.В. Зарицкий

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

постановления администрации

Новоберезанского сельского поселения Кореновского района

от  07.10.2022 года   №  114

«Об утверждении ведомственной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

Проект подготовлен и внесен:

Ведущий специалист

финансового  отдела администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                            Т.Н. Северова

Проект согласован:

Начальник

общего отдела администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                               В.Ю. Зленко

Ведущий специалист

общего отдела администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                          И.А. Вознякова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 07.10.2022  года  № 114

Ведомственная  целевая  программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

| Наименование главного распорядителя | администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Разработчик программы | администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района |
| Исполнитель программы | администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района |
| Основание для разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» |
| Цели ведомственной целевой программы | сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение уличного освещения за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов. Реализация энергосберегающей политики на территории поселения; Обеспечение точности, достоверности и единства учета потребляемых энергетических ресурсов; Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов; Модернизация систем освещения на основе энергосберегающих осветительных приборов; |
| Задачи ведомственной целевой программы | Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности; Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов. |
| Перечень целевых показателей ведомственной целевой программы | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные: |
| Объемы финансирования: | 55,5 тысяч рублей, в том числе: на 2023 год –18,5 тысяч рублей ; на 2024год –18,5 тысяч рублей ; на 2025 год –18,5 тысяч рублей ; |
| Источник финансирования | местный бюджет |
| Сроки реализации Программы | 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной и жилищной сферах,  а также других сферах поселкового хозяйства непрерывно повышается. В 2006 году приборы учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилищном комплексе, практически отсутствовали. Не было ни одного прибора учета потребления воды. Оснащенность приборами учета по холодной воде составляла всего 2-3 % от необходимого. Система энергоснабжения и энергопотребления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий, учреждений и организаций. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует экономическая заинтересованность предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений в бюджетной сфере к реализации энергосберегающих мероприятий.

Потребности только администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района по оплате за электроэнергию в 2019 году составили –420784,59 рублей (12833.кВт*час* по администрации  на сумму 104608,52 рублей, уличное освещение 38710 кВт*час на сумму 316176,07  рублей); в 2021 году составили 442406,38(1341 кВт*час по администрации  на сумму 134348,53 рублей, 30910 кВт *час уличное освещение на сумму 308057,85 рублей); в 2022 году прогноз 550000,00 рублей

Реализация политики энергосбережения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района основана на:

принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов,

сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов

финансовой поддержке мероприятий по использованию эффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов

контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат бюджетных средств.

Характеристика систем учета уличного  освещения

| Характеристика системы учета электроэнергии уличного освещения |  |
| --- | --- |
| № абонентской ТП(№ питающего фидера, группы, ячейки)) | Марка счетчика | Класс точности | Тип включения (прямого/трансформаторного) | Дата последней поверки | Балансовая принадлежность | Дополнительные сведения |
| 1.тп615 нб-5 | со-нб-2 | 2 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 2.тп618 нб-7 | меркурий 200 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 3. 3тп632 км-5 | сон 4491м2 | 2 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 4.тп676 нб-8 | сон 4491м2 | 2 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 5.тп612 пб-3 | се-101 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 6.тп605 пб-3 | цэ6807 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 7.тп672 пб-3 | се-101 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 8.тп675 нб-7 | се-101 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 9тп 643 нб-1 | се-101 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 10. тб602 нб-1 | се-101 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 11. зтп661п нб-7 | нева 103 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 12.тп655 нб-7 | меркурий 201 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 13. тп671 нб-3 | меркурий 201 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 14. зтп623 нб-3 | меркурий 201 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 15.тп 678 км5 | меркурий 201 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 16.тп 638 км5 | меркурий 201 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 17.тп679 км5 | меркурий 201 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 18. тп610 нб3 | меркурий 201 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |
| 19.тп679 км5 | меркурий 200 | 1 | прямого | Март 2022 г | администрация поселения |  |

Доля объема  электрической энергии, расчеты за которую производятся с использованием узлов учета 100%, и по           уличному освещению и по зданию администрации, в течение последних пяти лет.

| Характеристики системы уличного освещения |
| --- |
| № п/п | № Питающей подстанции(№ питающего фидера, группы, ячейки) | Наличие систем АСУНО и АСКУЭ | Название улиц, проездов, переулков | Категория дорог (по СП52.13330.2011) | Тип светильника | Тип и мощность установленной лампы, Вт | Количество светильников данного типа, шт. | Дополнительные комментарии |
|  |  |  | п. Новоберезанский | 4 |  | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт |  |  |
| 1 | зтп 623 нб-3 |  | ул. Советская | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 5 |  |
| 2 | зтп 623 нб-3 |  | ул. Комсомольская | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 6 |  |
| 3 | зтп 661 п нб-7 |  | ул. Мурадова | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 9 |  |
| 4 | тп 655нб-7 |  | ул. Центральная | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 15 |  |
| 5 | тп618 нб-7 |  | пр. Пионерский | 4 | рку 11-250 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 4 |  |
| 6 | тп615 нб-5 |  | ул. Школьная | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 5 |  |
| 7 | тп610 нб-3; тп671 нб-3 |  | ул. Восточная | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 20 |  |
| 8 | тп618 нб-7 |  | ул. Пионерская | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 12 |  |
|  |  |  | п. Комсомольский |  |  |  |  |  |
| 9 | зтп 632 км-5 |  | пер. Фестивальный | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 3 |  |
| 10 | зтп 632 км-5 |  | ул. Центральная | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 9 |  |
| 11 | тп678 км-5 |  | ул. Мира | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 5 |  |
| 12 | тп 679 км-5 |  | ул. 50 лет Октября | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 3 |  |
| 13 | тп 679 км-5 |  | ул. Новая | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 3 |  |
| 14 | тп 679 км-5 |  | ул. Светлая | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 4 |  |
| 15 | тп 679 км-5 |  | ул. Широкая | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 6 |  |
| 16 | зтп 632 км 5 |  | ул. Пионерская | 4 | рку 11-250 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 5 |  |
|  |  |  | п. Братский |  |  |  |  |  |
| 17 | тп 643 нб-1 |  | ул. Зеленая | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 8 |  |
| 18 | тп 602 нб-1 |  | ул. Чапаева | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 3 |  |
|  |  |  | п. Раздольный |  |  |  |  |  |
| 19 | тп 672 пб-3 |  | ул. Молодежная | 4 | рку 11-250 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 4 |  |
| 20 | тп 672 пб-3 |  | ул. Труда | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 6 |  |
|  |  |  | п. Песчаный |  |  |  |  |  |
| 21 | тп 605 пб-3 |  | ул. Пролетарская | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 8 |  |
| 22 | тп 605 пб-3 |  | ул. Восточная | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 5 |  |
| 23 | тп 605 пб-3 |  | ул. Речная | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 2 |  |
|  |  |  | п. Привольный |  |  |  |  |  |
| 24 | тп 675 нб-7 |  | ул. Партизанская | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 7 |  |
|  |  |  | п. Пролетарский |  |  |  |  |  |
| 25 | тп 676 нб-8 |  | ул. Труда | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 2 |  |
| 26 | тп 676 нб-8 |  | ул. Центральная | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 5 |  |
|  |  |  | х. Анапский |  |  |  |  |  |
| 27 | тп 612 пб-3 |  | ул. Партизанская | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 19 |  |
| 28 | тп 612 пб-3 |  | ул. Коммунальная | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 2 |  |
| 29 | тп 612 пб-3 |  | ул. Тихая | 4 | нку 01-200 | энергосберегающая , светодтодная, 50 Вт | 5 |  |

Решение проблем энергосбережения в каждой организации, на предприятиях, осуществляющим регулируемые виды деятельности, требует согласования основных направлений деятельности на основе использования единой нормативно-правовой и методической базы.

Специфика повышения энергоэффективности по разным направлениям деятельности вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

Повышение энергоэффективности в электроснабжении;

Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации

Цели:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминисцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Целевые показатели:

Целевые  показатели,  отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (отношение количества объектов, подключенных к электрическим сетям электроснабжения - Питающие подстанции (питающего фидера, группы, ячейки) 29 единиц, в течение трех последних лет  без изменения, этот показатель  планируется  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

Целевые  показатели,  отражающие обеспеченность узлами учета также на протяжении трех последних лет без изменения, т.е. в динамике  уровень  этого показателя  в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов планируется на уровне - 29 единиц.

Отношение расходов на приобретение электроэнергии к объему потребленной электроэнергии:

Уличное освещение в 2021 году данный показатель 8,11, в 2022 году – 8,2 –, соответственно на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы данный показатель планируется  -8,2.

По зданию администрации в 2019 году -8,15, рост 0,02%, соответственно планируется показатель  в 2022 году 8,95,показатель 2023 – 2025 годы соответствует показателю 2022 года.

Удельный расход электрической электроэнергии на снабжение органа местного самоуправления  в 2020 году 22,1 (12833/580,7м2 здание общая площадь) в 2021 году 22,1 (12833/580,7м2 здание общая площадь) в 2022 году 22,1 (12833/580,7м2 здание общая площадь), на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы планируется показатель на уровне 2022 года.

Доля объема  электрической энергии, за которую производятся с использованием узлов учета 100% и по уличному освещению и по администрации поселения. Данный показатель планируется в 2023-2025 годы также на уровне 100%.

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2022 год | План 2023-2025год |
| --- | --- | --- |
| наличие в администрации Новоберезанского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях: энергетических паспортов | Энергетический паспорт на объекты администрации Новоберезанского сельского поселения\ имеется | Энергетический паспорт на объекты администрации Новоберезанского сельского поселения\ имеется |
| наличие в администрации Новоберезанского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований | имеется | имеется |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | 250 шт. светильников уличного освещения, в том числе 250 шт. энергосберегающие | 250 шт. светильников уличного освещения, в том числе 250 шт. энергосберегающие |

Базовый показатель в 2022 году 250 светильников, в том числе: 200 шт. энергосберегающие  лампы, 50 шт. ДРЛ  мощностью 250 вт.

Расчет годового  потребления электроэнергии и планируемой экономии денежных средств при повременном учете  функционирования ламп:

| Месяц | Время работы ламп, по нормативам | Расход электроэнергии в месяц ДРЛ 0,250 кВт *200шт. при повременном учете | После установки энергосберегающих ламп расход электроэнергии | Разница между первоначальным расходом и расходом после установки энергосберегающих 50 ламп, квт | Экономия, рублей(7,20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДРЛ 50шт. по мощности 0,25 кВт *50 | Энергосберегающие лампы 50 шт. по мощности 0,032 кВт |  |  |
| январь | 501 | 25050 | 6262,5 | 801,6 | 5460,9 | 39373,089 |
| февраль | 476 | 23800 | 5950 | 761,6 | 5188,4 | 37408,364 |
| март | 377 | 18850 | 4712,5 | 603,2 | 4109,3 | 29628,053 |
| апрель | 265 | 13250 | 3312,5 | 424 | 2888,5 | 20826,085 |
| май | 240 | 12000 | 3000 | 384 | 2616 | 18861,36 |
| июнь | 201 | 10050 | 2512,5 | 321,6 | 2190,9 | 15796,389 |
| июль | 223 | 11150 | 2787,5 | 356,8 | 2430,7 | 17525,347 |
| август | 279 | 13950 | 3487,5 | 446,4 | 3041,1 | 21926,331 |
| сентябрь | 377 | 18850 | 4712,5 | 603,2 | 4109,3 | 29628,053 |
| октябрь | 420 | 21000 | 5250 | 672 | 4578 | 33007,38 |
| ноябрь | 467 | 23350 | 5837,5 | 747,2 | 5090,3 | 36701,063 |
| декабрь | 521 | 26050 | 6512,5 | 833,6 | 5678,9 | 40944,869 |
|  |  |  |  |  |  | 341626,383 |

Сроки реализации  Программы:  2023 год и плановый период 2024 и   2025 годы

Раздел 3. Перечень  мероприятий ведомственной целевой программы

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные, замена ламп, пришедших в негодность | 2023 | По необходимости в течение года | 55,5 |  |  | 18,5 |  |  |
|  |  | 2024 | По необходимости в течение года |  |  |  | 18,5 |  |  |
|  |  | 2025 | По необходимости в течение года |  |  |  | 18,5 |  |  |
| Всего | 55,5 |  | 55,5 |  |

Сроки реализации  Программы рассчитаны на 2023 год и плановый период 2024 и  2025 годы. При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Сумма средств, которую необходимо предусмотреть в бюджете Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы для реализации программы составляет 55,5 тысяч рублей .

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Раздел 4. Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

Повышение уровня информированности населения об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, и иных требованиях Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закупка информационного стенда для размещения нормативных документов;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена

ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные, замена ламп , пришедших в негодность – в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годы  планируется закупка материалов на сумму 55,5 тыс. рублей .

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Раздел 5. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Финансирование данной программы предусмотрено в размере 55,5 тыс. рублей, на 2023 год 18,5 тыс. рублей, на 2024 год 18,5 тыс. рублей
, на 2025 год 18,5 тыс. рублей  на следующие мероприятия:

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные – 18,5 тысяч рублей в год, предусмотрено на замену ламп 20 штук  на лампы ЭС ОК компакт FS 24Вт белый  Е27  по цене 925 рублей  за штуку.

Источник финансирования – местный бюджет

Программа позволит эффективно использовать энергетические ресурсы, в сочетании интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, что позволит

экономить топливно-энергетические ресурсы и сократиться затраты бюджетных средств.

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы, который:

обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование с координатором соответствующей муниципальной программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, в случае если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы;

проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные ведомственной целевой программой.

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разработчик ведомственной целевой программы готовит доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы, который утверждается постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения.

Доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования ведомственной целевой программы в целом и по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий ведомственных целевых программ с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации ведомственной целевой программы плановым показателям, установленным ведомственной целевой программой;

оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ведомственной целевой программы проводится анализ факторов и в докладе (отчете) о ходе реализаций ведомственной целевой программы указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Контроль  за выполнением программы,  осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 02 ноября 2020 года № 102 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района».

Раздел 6. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Оценка эффективности по критерию "Выполнение мероприятий программы" отражает степень выполнения мероприятий программы  по формуле Л (количество, выполненных мероприятий)\Л1(количество, запланированных мероприятий)х100%;

Оценка эффективности по критерию " Исполнение целевых показателей ведомственной целевой программы " отражает степень достижения социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы за отчетный период: А (количество целевых показателей, выполненных)\ А1(количество целевых показателей запланированных) х100%;

Оценка эффективности по критерию "Финансирование программы", отражает степень финансирования программы: Д (Сумма финансирования выполненная)\ Д1(Сумма финансирования запланированная) х100%;

Глава

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                            А.В. Зарицкий